## Proposta
* Utilizar papel timbrado da licitante
EDITAL DE CONCORRÊNCIA nº 01/2017
Proposta de Preço
Razão Social:
CNPJ:
Inscrição Municipal:
Inscrição Estadual:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Validade da Proposta:
Prezados, a empresa acima qualificada, por intermédio de seu representante legal, vem por meio desta apresentar proposta de preços para a execução dos serviços de que trata a licitação em referência, conforme especificações constantes do ANEXO I do Edital de Concorrência nº 01/2017:
| Objeto | Prazo de Execução (dias corridos) | Valor Global (em R$ e por extenso)
| Execução de obras de reforma da sede do CAU/GO, conforme projeto básico e executivo, contidos nos Anexos I, II e III, que integram o Edital de Concorrência nº 01/2017, independentemente de transcrição. |  | R$ ..............................................................(.................................)
Declaramos que em nossos preços já estão incluídos todos os custos e despesas, tais como: custos diretos e indiretos, tributos incidentes, taxa de administração, materiais, serviços, encargos sociais, trabalhistas, seguros, lucro e outros gravames que possam incidir sobre o objeto ora licitado.
Os serviços executados terão prazo total de conclusão de ....... (.......) dias corridos, conforme Cronograma Físico-Financeiro (s) apresentado (s).
Goiânia, ....... de ............... de 2017.
________________________________________________________ ( Identificação e assinatura do Representante Legal/ Procurador) ________________________________________________________ ( Identificação e assinatura do Representante Legal/ Procurador)

## Sede Cau
| Obra: | SEDE CAU/GO |  |  |  | Área Total: | 403 m³
| Endereço: | AV. ENG. EURICO VIANA, 3º ANDAR, ED. CONCEPT OFFICE, VL. MARIA JOSÉ - GOIÂNIA-GO. AV. ENGENHEIRO EURICO VIANA ED. CONCEPT OFFICE 9º ANDAR - VILA MARIA JOSÉ - GOIÂNIA/GO |  |  |  | Data:
ORÇAMENTO ANALÍTICO
ITEM | CÓDIGO | TABELA | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | CUSTO UNIT. | CUSTO TOTAL | TOTAL
1.0 | CANT | - | CANTEIRO DE OBRAS |  |  |  |  | 0
1.1 | COTAÇÃO |  | PLACA DE OBRA EM PVC | M2 | 1 | 0 | 0 |  | Trocar material da placa (sugestão: PVC) e rever tamanho (1m2)
2.0 | SERP | - | SERVICOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 0
2.1 | 73801/001 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PISO PORCELANATO EXISTENTE | M2 | 198.46 | 0 | 0
2.2 | 85374 | SINAPI | REMOÇÃO DE VENTOKIT | Und. | 1 | 0 | 0
2.3 | 85362 | SINAPI | DEMOLIÇÃO DE PAREDES EM GESSO ACARTONADO | M2 | 180 | 0 | 0 |  | rever quantitativo
2.5 | 20139 | AGETOP | DEMOLIÇÃO DE BANCADAS EM GRANITO | M2 | 2.6 | 0 | 0 |  | rever quantitativo
2.6 | 20138 | AGETOP | DEMOLIÇÃO DE CUBA PARA LAVATÓRIO | Und. | 4 | 0 | 0 |  | Demolição da Cuba separado da bancada
2.7 | 20137 | AGETOP | DEMOLIÇÃO DE BACIA SANITÁRIA | Und. | 3 | 0 | 0
2.8 | 20106 | AGETOP | REMOÇÃO DE PORTA | M² | 23.73 | 0 | 0 |  | As portas deverão ser reaproveitadas após a retirada
3.0 | PARE | - | PAREDES/PAINEIS |  |  |  |  | 0
3.1 | COTAÇÃO |  | DIVISORIA EM GESSO ACARTONADO 10MM DUPLA FACE | M2 | 93.42 | 0 | 0
3.2 | COTAÇÃO |  | FECHAMENTO EM ESQUADRIA EM VIDRO FIXO E VIDRO TEMPERADO 8MM | M2 | 33.63 | 0 | 0 |  | Preço de mercado é maior
3.3 | COTAÇÃO |  | DIVISORIA EM PAINEL DE POLICARBONATO ALVEOLAR | M2 | 21.25 | 0 | 0 |  | Preço de mercado é maior
4.0 | ESQV | - | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  |  |  |  | 0
4.1 |  | COMPOSIÇÃO | PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA DRYWALL 0,60X2,10m | UN |  | 250 | 0 |  | Reaproveitamento das portas existentes com pintura - ver quantidade
4.2 |  | COMPOSIÇÃO | PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA DRYWALL 0,70X2,10m | UN |  | 300 | 0
4.3 |  | COMPOSIÇÃO | PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA DRYWALL 0,80X2,10m | UN |  | 350 | 0
4.4 |  | COMPOSIÇÃO | PORTA DE ABRIR PARA DIVISÓRIA DRYWALL 0,90X2,10m | UN |  | 400 | 0
4.1 | 90844 | SINAPI | KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MÉDIA), PADRÃO MÉDIO, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: DOBRADIÇAS, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DO BATENTE, SEM FECHADURA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | UN | 1 | 0 | 0
4.2 | 84876 | SINAPI | PORTA MADEIRA 1A CORRER P/VIDRO 30MM/ GUARNICAO 15CM/ALIZAR - 0,90X2,10m | M2 | 3.78 | 0 | 0
4.3 |  | COTAÇÃO | PORTA DE CORRER 4 FOLHAS DE VIDRO - TRILHO INOX 8mm VIDRO TEMPERADO 6MM | M2 | 13.88 | 0 | 0
4.4 |  | COTAÇÃO | PORTA DE GIRO 2 FOLHA DE VIDROTEMPERADO 6MM | M2 | 4.7 | 0 | 0 |  | Reaproveitamento das fechaduras existentes.
4.5 | 170103 | AGETOP | REMANEJAMENTO DE PORTA DE MADEIRA | UN | 7 | 0 | 0
5.0 | PINT | - | PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDE |  |  |  |  | 0
5.1 | COMPOSIÇÃO |  | REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA | M2 | 80 | 0 | 0 |  | Rever o nome para PLACA CIMENTÍCIA em prol de generalizar o produto. Rever metragem.
5.2 | COMPOSIÇÃO |  | REVESTIMENTO 7X24 PORTOBELLO LIVERPOOL COR BRANCA | M2 | 72 | 0 | 0 |  | Sugestão Portobello liverpool
5.3 | COMPOSIÇÃO |  | PINTURA EM COR DE CONCRETO- MARMORIZADO | M2 | 33 | 0 | 0 |  | Ibratin ou bautech são melhores - rever valores
5.4 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ACRÍLICA BRANCO ACETINADO | M2 | 262 | 0 | 0
5.5 | COTAÇÃO |  | BRISE EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROESTÁTICA PRETO FOSCO 1 | M2 | 26 | 0 | 0 |  | Rever metragem
5.6 | 73924/002 | SINAPI | PINTURA ACRÍLICA VERDE - CAU | M2 | 7 | 0 | 0
5.7 | 88482 | SINAPI | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR PARA PINTURA PVA NO TETO | M2 | 185 | 0 | 0 |  | Necessária aplicação de massa
5.8 | 88486 | SINAPI | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX PVA EM TETO, 2 DEMÃOS | M2 | 185 | 0 | 0
5.9 | 73739/001 | SINAPI | PINTURA ESMALTE ACETINADO EM MADEIRA, DUAS DEMAOS | M2 | 85.68 | 0 | 0
6.0 | PISO | - | PISOS |  |  |  |  | 0 | Rejunte e argamassa??
6.1 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PISO LAMINADO PARA USO COMERCIAL - ALTO TRÁFEGO - COM TEXTURA RUSTICA E ACETINADA. SUGESTÃO - PISO LAMINADO EUCAFLOOR LINHA AMBIENCE ACÁCIA ANDORRA | M2 | 34.58 | 0 | 0
6.2 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PORCELANATO 60X60CM, ESPESSURA 11MM, ACABAMENTO NATURAL, JUNTA DE 1,5MM, VARIAÇÃO DE TONALIDADE V2, ACABAMENTO DE BORDA RETIFICADO. SUGESTÃO PORTOBELLO BAUHAUS CEMENT 60X120 RET Código: 21786 | M2 | 8.57 | 0 | 0
6.3 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | PORCELANATO 60X120CM, ESPESSURA 11MM, ACABAMENTO NATURAL, JUNTA DE 1,5MM, VARIAÇÃO DE TONALIDADE V2, ACABAMENTO DE BORDA RETIFICADO. SUGESTÃO PORTOBELLO BAUHAUS CEMENT 60X120 RET Código: 21786 | M2 | 15.28 | 0 | 0
6.4 | 221001 | AGETOP | PISO VINÍLICO EM PLACA, PARA AMBIENTE CORPORATIVO.COMERCIAL, CLASSE T, 470X470mm, ESPESSURA DE NA COR CINZA CLARO; SUGESTÃO - PISO VINILICO TARKETT LINHA AMBIENTA COLEÇÃO TEXTILE - LINEN BEGE #24015714 | M2 | 140.03 | 0 | 0
6.5 | 120101 | AGETOP | REGULARIZAÇÃO DE CONTRAPISO PARA ASSENTAMENTO DE NOVOS PISOS | M2 | 198.46 | 0 | 0
7.0 | REVE | - | FORROS |  |  |  |  | 0
7.1 |  | COTAÇÃO | FORRO EM PERFIS DE MDF 30X60MM | M2 | 28 | 0 | 0
7.2 |  | COTAÇÃO | FORRO EM MDF MADEIRADO COM PEÇAS REMOVIVEIS PARA ACESSO AO ALÇAPÃO | M2 | 18 | 0 | 0 |  | Rever item - não identificado - seria perfil metálico?
7.3 |  | COTAÇÃO | SANCA EM GESSO ACARTONADO | M | 75 | 0 | 0
7.4 |  | COTAÇÃO | FORRO DE GESSO ACARTONADO ESTRUTURADO (FGE) | M2 | 185 | 0 | 0
7.5 |  | COTAÇÃO | ESTRUTURA PARA PROJETOR - FIXAÇÃO NO PERFILADO | unid | 1 | 0 | 0
7.6 | 210506 | AGETOP | TABICA PARA FORRO DE GESSO ACARTONADO | M | 150 | 0 | 0
8.0 | INEL | - | INSTALACAO ELETRICA/ELETRIFICACAO / CABEAMENTO ESTRUTURADO |  |  |  |  | 0
8.1 | ELÉTRICO | - | CABEAMENTO ESTRUTURADO - Entrada da concessionária |  |  |  | 0
| TOMADAS | [7 empty] | Aproveitar tomadas existentes e seguir a mesma linha
8.1.1 | 91996 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | unid | 6 | 0 | 0
8.1.2 | 91994 | SINAPI | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 10 A, SEM SUPORTE E SEM PLACA | unid | 95 | 0 | 0
CAIXAS DE PASSAGEM E QUADROS
8.1.3 | 74131/007 | SINAPI | QUADRO DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA DE EMBUTIR, EM CHAPA METALICA, PARA 40 DISJUNTORES TERMOMAGNETICOS MONOPOLARES, COM BARRAMENTO TRIFASICO E NEUTRO, FORNECIMENTO E INSTALACAO | unid | 1 | 0 | 0
8.1.4 | 91936 | SINAPI | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 46 | 0 | 0
8.1.5 | 92872 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" BAIXA (0,30 M DO PISO), METÁLICA, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 12 | 0 | 0
8.1.6 | 91940 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 79 | 0 | 0
8.1.7 | 91943 | SINAPI | CAIXA RETANGULAR 4" X 4" MÉDIA (1,30 M DO PISO), PVC, INSTALADA EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 31 | 0 | 0
DUTOS E CANAIS PARA FIOS E CABOS
8.1.8 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 510.7 | 0 | 0
ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE E ACESSÓRIOS
8.1.9 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 50X50mm CHAPA 18 | m | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 9.3
8.1.10 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 38X38mm CHAPA 18 | m | 322.2 | 0 | 0 |  |  | 7.39
8.1.11 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | REMANEJAMENTO DE ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 38X38mm CHAPA 19 | m | 35 | 0 | 0
8.1.12 | COMPOSIÇÃO | COMPOSIÇÃO | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 150x50mm CHAPA 18 | m | 51.3 | 0 | 0 |  |  | 18.55
8.1.13 | 71111 | AGETOP | CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM | unid | 9 | 0 | 0
8.1.14 |  | COTAÇÃO | SUPORTE VERTICAL 120X160mm | unid | 32 | 0 | 0 |  |  | 3.05
8.1.15 |  | COTAÇÃO | SUPORTE VERTICAL 38x38mm | unid | 138 | 0 | 0 |  |  | 1.97
8.1.16 | 72374 | AGETOP | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | unid | 2 | 0 | 0
8.1.17 |  | COTAÇÃO | TALA PLANA PERFURADA 50mm | unid | 84 | 0 | 0 |  |  | 0.81
8.1.18 |  | COTAÇÃO | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 50mm CHAPA 18 | unid | 2 | 0 | 0 |  |  | 15.83
8.1.19 |  | COTAÇÃO | TAMPA PARA CRUZETA 90º 50mm CHAPA 18 | unid | 9 | 0 | 0 |  |  | 16.83
8.1.20 |  | COTAÇÃO | TAMPA DE PRESSÃO 150mm CHAPA 24 | m | 51.3 | 0 | 0 |  |  | 18.34
8.1.21 |  | COTAÇÃO | TAMPA DE PRESSÃO 38mm CHAPA 24 | m | 357.2 | 0 | 0 |  |  | 1.8
8.1.22 |  | COTAÇÃO | TAMPA DE PRESSÃO 50mm CHAPA 24 | m | 1.8 | 0 | 0 |  |  | 6.8
ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE E ACESSÓRIOS
8.1.23 |  | COMPOSIÇÃO | COTOVELO RETO 50X50mm CHAPA 18 | unid | 25 | 0 | 0 |  |  | 8.3
8.1.24 |  | COMPOSIÇÃO | CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM | unid | 40 | 0 | 0 |  |  | 19.65
8.1.25 |  | COMPOSIÇÃO | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM | unid | 3 | 0 | 0 |  |  | 17.13
8.1.26 |  | COMPOSIÇÃO | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | unid | 66 | 0 | 0 |  |  | 12.45
8.1.27 |  | COMPOSIÇÃO | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75 X 50 MM | unid | 2 | 0 | 0 |  |  | 14.45
8.1.28 |  | COMPOSIÇÃO | TALA PLANA PERFURADA 50mm | unid | 802 | 0 | 0 |  |  | 0.81
8.1.29 |  | COMPOSIÇÃO | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 100mm CHAPA 18 | unid | 3 | 0 | 0 |  |  | 17.13
8.1.30 |  | COMPOSIÇÃO | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 50mm CHAPA 18 | unid | 66 | 0 | 0 |  |  | 12.45
8.1.31 |  | COMPOSIÇÃO | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 75mm CHAPA 18 | unid | 2 | 0 | 0 |  |  | 14.45
8.1.32 |  | COMPOSIÇÃO | TAMPA PARA COTOVELO RETO 50mm CHAPA 18 | unid | 25 | 0 | 0 |  |  | 12.45
8.1.33 |  | COMPOSIÇÃO | TAMPA PARA CRUZETA 90° 50mm CHAPA 18 | unid | 40 | 0 | 0 |  |  | 12.45
8.1.34 |  | COMPOSIÇÃO | TERMINAL 100X50mm CHAPA 18 | unid | 4 | 0 | 0 |  |  | 17.13
8.1.35 |  | COMPOSIÇÃO | TERMINAL 50X50mm CHAPA 18 | unid | 2 | 0 | 0 |  |  | 12.45
ACESSÓRIOS DE USO GERAL
8.1.36 | 70251 | AGETOP | ARRUELA LISA D=1/4" | unid | 4222 | 0 | 0
8.1.37 |  | COTAÇÃO | ARRUELA LISA D=3/8" | unid | 170 | 0 | 0 |  |  | 0.06
8.1.38 |  | COTAÇÃO | PARAFUSO SEXTAVADO D = 3/8" X 2 1/2" | unid | 170 | 0 | 0 |  |  | 0.62
8.1.39 | 71872 | AGETOP | PARAFUSO SEXTAVADO CABEÇA LENTILHA D = 1/4" X 5/8" | unid | 3544 | 0 | 0
8.1.40 | 71981 | AGETOP | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 1/4" | unid | 4150 | 0 | 0
8.1.41 |  | COTAÇÃO | PORCA SEXTAVADA DIAMETRO 3/8" | unid | 170 | 0 | 0 |  |  | 0.11
8.1.42 |  | COTAÇÃO | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90mm | unid | 170 | 0 | 0
8.1.43 | 72660 | AGETOP | VERGALHAO ROSCA TOTAL D=1/4" | unid | 170 | 0 | 0
DISJUNTORES
8.1.44 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR - 10A | unid | 15 | 0 | 0
8.1.45 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR - 13A | unid | 2 | 0 | 0
8.1.46 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR - 16A | unid | 5 | 0 | 0
8.1.47 | 74130/001 | SINAPI | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR - 20A | unid | 1 | 0 | 0
8.1.48 |  | COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO MONOPOLAR - 63A | unid | 1 | 0 | 0 |  |  | 8.93
8.1.49 |  | COTAÇÃO | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO TRIPOLAR - 63A | unid | 1 | 0 | 0 |  |  | 28.7
8.1.50 | 71451 | AGETOP | INTERRUPTOR DIFERENCIAL RESIDUAL (D.R.) BIPOLAR DE 40A-30mA | unid | 4 | 0 | 0
FIOS E CABOS - EXCLUSIVOS PARA DISTRIBUIÇÃO DOS RAMAIS
8.1.51 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL CLARO) | m | 82.6 | 0 | 0
8.1.52 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL ESCURO) | m | 27.9 | 0 | 0
8.1.53 | 91925 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (OUTRO) | m | 691.2 | 0 | 0
8.1.54 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL CLARO) | m | 762.9 | 0 | 0
8.1.55 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL ESCURO) | m | 122.8 | 0 | 0
8.1.56 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO) | m | 440.9 | 0 | 0
8.1.57 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE-AMARELO) | m | 364.9 | 0 | 0
8.1.58 | 91927 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERMELHO) | m | 57.5 | 0 | 0
8.1.59 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL CLARO) | m | 188.3 | 0 | 0
8.1.60 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL ESCURO) | m | 119.6 | 0 | 0
8.1.61 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (PRETO) | m | 35.2 | 0 | 0
8.1.62 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE-AMARELO) | m | 188.3 | 0 | 0
8.1.63 | 91929 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERMELHO) | m | 33.6 | 0 | 0
8.1.64 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL CLARO) | m | 162 | 0 | 0
8.1.65 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL ESCURO) | m | 162 | 0 | 0
8.1.66 | 91931 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6,0 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE-AMARELO) | m | 162 | 0 | 0
8.1.67 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (AZUL CLARO) | m | 26.6 | 0 | 0
8.1.68 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERDE-AMARELO) | m | 26.6 | 0 | 0
8.1.69 | 91930 | SINAPI | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. (VERMELHO) | m | 26.6 | 0 | 0
INTERRUPTORES
8.1.70 | 91955 | SINAPI | INTERRUPTOR PARALELO (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 2 | 0 | 0 |  | Aproveitar o existente e seguir o mesmo padrão para os novos.
8.1.71 | 91953 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 12 | 0 | 0 |  | Aproveitar o existente e seguir o mesmo padrão para os novos.
8.1.72 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTORSIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA -FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 5 | 0 | 0 |  | Aproveitar o existente e seguir o mesmo padrão para os novos.
8.1.73 | 91967 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 0 | 0 |  | Aproveitar o existente e seguir o mesmo padrão para os novos.
8.1.74 | 91959 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 1 | 0 | 0 |  | Aproveitar o existente e seguir o mesmo padrão para os novos.
8.1.75 | 91966 | SINAPI | INTERRUPTOR SIMPLES (3 MÓDULOS), 10A/250V, SEM SUPORTE E SEM PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | unid | 3 | 0 | 0 |  | Aproveitar o existente e seguir o mesmo padrão para os novos.
8.1.76 |  |  | SENSOR DE PRESENÇA | unid. | 1 | 0 | 0 |  |  | 26.72
| ILUMINAÇÃO | [7 empty] | Paulo fará revisão do luminotécnico
8.1.77 |  | COTAÇÃO | LUM. AR 70 | UNID | 6 | 0 | 0 |  | Substituir por pendente industrial D=45 cm
8.1.78 |  | COTAÇÃO | LUM. DICROICA GU10 | UNID | 67 | 0 | 0
8.1.79 |  | COTAÇÃO | LUM. 30(D) CM LED | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.80 |  | COTAÇÃO | LUMINÁRIA EMB 2XT8 C/ALETA 2X40W | UNID | 2 | 0 | 0
8.1.81 |  | COTAÇÃO | PEND. CIRC. 54CM LUM. 60(D) CM | UNID | 6 | 0 | 0 |  | rever quantitativo - 86 unidades
8.1.82 |  | COTAÇÃO | LUM.DIRECT MOD. JUNCAO 1F PEND. 124 CM | UNID | 16 | 0 | 0
8.1.83 |  | COTAÇÃO | LUM. DIRECT MOD. JUNCAO1 PEND 124 CM | UNID | 16 | 0 | 0 |  | Rever quantidade - 4 unidades
8.1.84 |  | COTAÇÃO | LUM. 120 CM PEND 124CM | UNID | 16 | 0 | 0 |  | Rever quantidade - 37 unidades - rever lâmpada
8.1.85 |  | COTAÇÃO | LUM. DIRECT MOD. JUNCAO1 188 CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.86 |  | COTAÇÃO | LUM. 120 CM 188 CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.87 |  | COTAÇÃO | LUM. ACESSORIO 188CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.88 |  | COTAÇÃO | LUM. DIRECT MOD. JUNCAO 1F PEND. 188CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.89 |  | COTAÇÃO | LUM. 60 CM 188CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.90 |  | COTAÇÃO | LUM. DIRECT MOD. JUNCAO1 PEND. 244CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.91 |  | COTAÇÃO | LUM. LUM. DIRECT MOD. JUNCAO 1F PEND. PEND 244CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.92 |  | COTAÇÃO | LUM. 240 CM PEND 244CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.93 |  | COTAÇÃO | LUM. PAR 20 SOB PAR20 PT | UNID | 6 | 0 | 0
8.1.94 |  | COTAÇÃO | LUM. PAR 20 SOB SPOT PAR20 | UNID | 31 | 0 | 0
8.1.95 |  | COTAÇÃO | LUM. FLUOR. 2X32W SOB 2XT5 C/ALETA | UNID | 10 | 0 | 0
8.1.96 |  | COTAÇÃO | LUM. FLUOR. 2X32W SOB 2XT8 C/ALETA | UNID | 3 | 0 | 0
8.1.97 |  | COTAÇÃO | LAMP. TUBOLAR T5 LED 18W | UNID | 20 | 0 | 0
8.1.98 |  | COTAÇÃO | LAMP. TUBOLAR 120 CM | UNID | 41 | 0 | 0
8.1.99 |  | COTAÇÃO | LAMP. TUBOLAR 60 CM | UNID | 5 | 0 | 0
8.1.100 |  | COTAÇÃO | LAMP. PAR 20 LED 3000K INT. | UNID | 32 | 0 | 0
8.1.101 |  | COTAÇÃO | LAMP. AR 70 LED 8W 2700K | UNID | 6 | 0 | 0
8.1.102 |  | COTAÇÃO | LAMP. BULBO LED 9W | UNID | 6 | 0 | 0
8.1.103 |  | COTAÇÃO | LAMP. DICROICA LED GU10 3000K | UNID | 67 | 0 | 0
8.1.104 |  | COMPOSIÇÃO | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | UNID | 224 | 0 | 0
8.2 | CABEAMENTO ESTRUTURADO | - | CABEAMENTO ESTRUTURADO - Entrada da concessionária |  |  |  | 0
CABEAMENTO-ACESSÓRIOS CABEAMENTO METÁLICO
8.2.1 |  | COTAÇÃO | Bloco conexão 110 IDC - 100 pares | unid | 6 | 0 | 0 |  |  | 128.4
8.2.2 | 71026 | AGETOP | CONECTOR RJ-45 CAT. 6 | unid | 499 | 0 | 0 |  |  | 0.34
8.2.5 |  | COTAÇÃO | PLUGUE 110 IDC - 4 PARES | unid | 480 | 0 | 0 |  |  | 0.2
CABEAMENTO-ACESSÓRIOS PARA ELETRODUTO
8.2.14 |  | COTAÇÃO | CAIXA PVC 4X2 | unid | 25 | 0 | 0 |  |  | 0.86
8.2.15 |  | COTAÇÃO | CAIXA PVC SISTEMA X 3X3´ | unid | 6 | 0 | 0 |  |  | 5.02
CABEAMENTO-ACESSÓRIOS PARA USO GERAL
8.2.16 |  | COTAÇÃO | ARRUELA LISA GALVANIZADA 1/4´ | unid | 411 | 0 | 0 |  |  | 0.06
8.2.17 |  | COTAÇÃO | ARRUELA LISA GALVANIZADA 3/8´ | unid | 29 | 0 | 0 |  |  | 0.06
8.2.18 |  | COTAÇÃO | PARAFUSO GALVAN. CAB. SEXT 3/8X2,1/2´ROSCA TOTAL WW | unid | 29 | 0 | 0 |  |  | 0.62
8.2.19 |  | COTAÇÃO | PARAFUSO GALVAN CABEÇA LENTILHA 1/4"x5/8" máquina rosca total | unid | 296 | 0 | 0 |  |  | 0.13
|  |  | PORCA SEXTAVADA GALVAN. | unid
8.2.21 |  | COTAÇÃO | PORCA SEXTAVADA GALVAN.1/4´ | unid | 331 | 0 | 0 |  |  | 0.06
8.2.22 |  | COTAÇÃO | PORCA SEXTAVADA GALVAN.3/8~ | unid | 29 | 0 | 0 |  |  | 0.11
8.2.23 |  | COTAÇÃO | SUPORTE PARA CABO DE AÇO 38X90mm | unid | 29 | 0 | 0 |  |  | 4.7
8.2.24 |  | COTAÇÃO | VERGALHÃO GALVAN. ROSCA TOTAL 1/4"x(comp. p/ proj.) | unid | 29 | 0 | 0 |  |  | 5.22
CABEAMENTO-CABEAMENTO METÁLICO
8.2.25 |  | COTAÇÃO | CABO UTP-6 (24AWG 4 PARES | m | 72 | 0 | 0 |  |  | 1.97
8.2.26 |  | COTAÇÃO | CABO UTP-6 (24AWG)-4 | m | 1251.1 | 0 | 0 |  |  | 1.97
8.2.27 |  | COTAÇÃO | CABO UTP-5e (24AWG 4 PARES | m | 1302 | 0 | 0 |  |  | 1.04
8.2.28 |  | COTAÇÃO | CABO UTP-5e (24AWG)-4 | m | 73.8 | 0 | 0 |  |  | 1.04
CABEAMENTO-DISPOSITIVO DE CABEAMENTO DE EMBUTIR
8.2.29 |  | COTAÇÃO | placa 2x4´ - branca - 1 MÓDULO - RJ45 | unid | 7 | 0 | 0 |  |  | 2.04
8.2.30 |  | COTAÇÃO | placa 2x4´ - branca 2 MÓDULOS - RJ45 | unid | 18 | 0 | 0 |  |  | 2.06
CABEAMENTO-DISPOSITIVO DE CABEAMENTO DE SOBREPOR
8.2.31 |  | COTAÇÃO | PLACA 3X3´ BRANCA- 2 MÓDULOS - RJ45 - ANGULAR | unid | 6 | 0 | 0 |  |  | 2.26
CABEAMENTO-ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA A QUENTE
8.2.32 | COMPOSIÇÃO | COTAÇÃO | ELETROCALHA PERFURADA TIPO C 50x50mm chapa 18 | m | 49.6 | 0 | 0 |  |  | 6.1
8.2.33 |  | COTAÇÃO | SUPORTE VERTICAL 70x81mm | unid | 29 | 0 | 0 |  |  | 1.75
8.2.34 | 72374 | AGETOP | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | unid | 1 | 0 | 0 |  |  | 35.9
8.2.35 |  | COTAÇÃO | Tala plana perfurada 50mm | unid | 26 | 0 | 0 |  |  | 12.45
8.2.36 |  | COTAÇÃO | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 50mm CHAPA 18 | unid | 66 | 0 | 0 |  |  | 36.9
8.2.37 |  | COTAÇÃO | Tampa pressão 50mm chapa 24 | m | 49.6 | 0 | 0 |  |  | 3
CABEAMENTO-ELETROCALHA LISA TIPO C PRÉ-GALVANIZADA A QUENTE
8.2.38 |  | COTAÇÃO | GOTEJADOR 50X50mm CHAPA 18 | unid | 3 | 0 | 0 |  |  | 35.49
8.2.39 | 72374 | AGETOP | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | unid | 1 | 0 | 0 |  |  | 35.9
8.2.40 |  | COTAÇÃO | Tala plana perfurada 50mm | unid | 48 | 0 | 0 |  |  | 3.45
8.2.41 |  | COTAÇÃO | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 50mm CHAPA 18 | unid | 1 | 0 | 0 |  |  | 15.83
8.2.42 |  | COTAÇÃO | TERMINAL 50X50mm CHAPA 18 | unid | 4 | 0 | 0 |  |  | 12.83
CABEAMENTO-ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL
8.2.43 | 91871 | SINAPI | ELETRODUTO RÍGIDO ROSCÁVEL, PVC, DN 25 MM (3/4"), INSTALADO EM PAREDE | unid | 15.8 | 0 | 0
CABEAMENTO-ELETRODUTO PVC FLEXÍVEL CORRUGADO
8.1.44 | 91836 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 32 MM (1"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 22.6 | 0 | 0
8.1.45 | 91834 | SINAPI | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM FORRO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | m | 75 | 0 | 0
9.0 | INHI | - | INSTALACOES HIDRO SANITARIAS |  |  |  |  | 0
9.1 | INSTALAÇÕES HIDRO SANITÁRIAS | [5 empty] | 0
9.1.1 | 89396 | SINAPI | TÊ PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO - 25 mm x 1/2" | unid | 5 | 0 | 0
9.1.2 | 89366 | SINAPI | JOELHO 90º PVC AZUL COM BUCHA DE LATÃO 25 mm - 1/2" | unid | 5 | 0 | 0
9.1.3 | 89362 | SINAPI | JOELHO PVC SOLDÁVEL 90º - 25 mm | unid | 10 | 0 | 0
9.1.4 | 89395 | SINAPI | TÊ PVC SOLDÁVEL 90º - 25 mm | unid | 1 | 0 | 0
9.1.5 | 89724 | SINAPI | JOELHO SAÍDA 90º PVC AZUL COM BOLSA E ANEL DE VEDAÇÃO- 40 mm | unid | 6 | 0 | 0
9.1.6 | 89724 | SINAPI | JOELHO 90º PVC RÍGIDO ESGOTO SERIE NORMAL -40mm | unid | 6 | 0 | 0
9.1.7 | 89726 | SINAPI | JOELHO 45º PVC RÍGIDO ESGOTO SERIE NORMAL -40mm | unid | 1 | 0 | 0
9.1.8 | 89402 | SINAPI | TUBO RÍGIDO SOLDÁVEL - 25 mm | m | 13.82 | 0 | 0
9.1.9 | 89711 | SINAPI | TUBO PVC ESGOTO RÍGIDO COM PONTA E BOLSA - 40 mm | m | 28.6 | 0 | 0
9.2 | PEÇAS E LOUÇAS | [5 empty] | 0
9.2.1 | 80587MO | AGETOP | CUBA QUADRADA PARA LAVATÓRIO - REMANEJAMENTO DE CUBA EXISTENTE | Und. | 5 | 0 | 0 |  | Rever preço
9.2.2 | 80570MO | AGETOP | TORNEIRA PARA LAVATÓRIO - REMANEJAMENTO DE TORNEIRA EXISTENTE | Und. | 5 | 0 | 0 |  | Rever preço
9.2.3 | 80555MO | AGETOP | ENGATE FLEXÍVEL METÁLICO - REMANEJAMENTO | Und. | 5 | 0 | 0
9.2.4 | 80570MO | AGETOP | SIFÃO METÁLICO PARA LAVATÓRIO - REMANEJAMENTO | Und. | 5 | 0 | 0
9.2.5 | 86919 | SINAPI | TANQUE DE LOUÇA BRANCA COM COLUNA, 30L OU EQUIVALENTE, INCLUSO SIFÃO FLEXÍVEL EM PVC, VÁLVULA METÁLICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO PADRÃO MÉDIO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | Und. | 1 | 0 | 0 |  | rever preço
9.2.6 | 95470 | SINAPI | BACIA SANITÁRIA PNE | Und. | 2 | 0 | 0 |  | Sem caixa aclopada - PNE
9.2.8 | 230173 | AGETOP | BARRA PARA PNE | Und. | 4 | 0 | 0
9.3 | INSTALAÇÕES DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO | [5 empty] | 0
9.3.1 |  | COTAÇÃO | REMANEJAMENTO DE SPRINKLERS | Und. | 9 | 0 | 0 |  | Ver mudanças de pontos no projeto específico
9.3.2 | 82375 | AGETOP | TUBO FERRO GALVANIZADO DIAM.1" | Und. | 3 | 0 | 0
9.3.3 | 85053 |  | TE DE FERRO GALVANIZADO 90º X 1" | Und. | 3 | 0 | 0
9.3.4 | 85043 | AGETOP | SPRINKLER PENDENTE 60º C ,COR LIQUIDO VERMELHO | Und. | 3 | 0 | 0
9.3.5 | 72553 | SINAPI | EXTINTOR DE PQS 4KG - FORNECIMENTO E INSTALACAO | Und. | 2 | 0 | 0
9.3.6 | 73775/002 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO AGUA-PRESSURIZADA 10L INCL SUPORTE PAREDE CARGA COMPLETA FORNECIMENTO E COLOCACAO | Und. | 2 | 0 | 0
9.3.7 | 83634 | SINAPI | EXTINTOR INCENDIO TP GAS CARBONICO 4KG COMPLETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO | Und. | 1 | 0 | 0
9.3.8 | 72338 | AGETOP | AVISADOR SONORO TIPO SIRENE | Und. | 1 | 0 | 0
10.0 | SEDI | - | SERVICOS DIVERSOS |  |  |  |  | 0
10.1 |  | COTAÇÃO | ESPELHO - LAVABO 2 - SIMPLES 0,72 M² | UNID | 1 | 0 | 0 |  | Excluir itens
10.2 |  | COTAÇÃO | ESPELHO - BANHEIRO-PRESIDËNCIA - SIMPLES 0,72 M² | UNID | 1 | 0 | 0 |  | Excluir itens
10.3 |  | COTAÇÃO | ESPELHO - BANHEIRO MASCULINO E FEMININO - RECLINADO - COM LED, 1,7M² | UNID | 2 | 0 | 0 |  | Excluir itens
10.4 |  | COTAÇÃO | PLACA DE COMPENSADO NAVAL - PAINEL COM ACABAMENTO MADEIRADO | M2 | 5 | 0 | 0 |  | Excluir itens
10.5 | 9537 | SINAPI | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 440 | 0 | 0
10.6 | 271608 | AGETOP | BANCADA DE GRANITO COM ESPELHO | M2 | 4.224 | 0 | 0 |  | rever quantidade
10.7 | 30105 | AGETOP | TRANSPORTE DE ENTULHO EM CAÇAMBA ESTACIONÁRIA INCLUSO A CARGA MANUAL | M³ | 30 | 0 | 0
11 | ADM | - | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS / REFEIÇÕES |  |  |  |  | 0
11.1 | 90778 | SINAPI | ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA PLENO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 220 | 0 | 0 |  | JÁ REVISADO
11.2 | 90776 | SINAPI | ENCARREGADO GERAL COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 550 | 0 | 0
11.4 | 271500 | AGETOP | CAFÉ DA MANHÃ | UN | 290 | 0 | 0
11.5 | 271502 | AGETOP | CANTINA | UN | 290 | 0 | 0
12 | AR | - | AR CONDICIONADO
12.1 |  | COTAÇÃO | NÃO HÁ PROJETO DE AR CONDICIONADO - DRENOS NO ITEM 9.0 | [5 empty] | Instalações?
|  |  |  | SUBTOTAL CUSTO - OBRAS CIVIS |  |  |  | 0
|  |  |  | BDI (%) |  |  | 21.99% | 0 | BDI JÁ REVISADO
|  |  |  | SUBTOTAL - OBRAS CIVIS |  |  |  | 0

## Cronograma
OBRA: SEDE CAU/GO
ENDEREÇO: AV. ENG. EURICO VIANA, 3º ANDAR, ED. CONCEPT OFFICE, VL. MARIA JOSÉ - GOIÂNIA-GO.
|  |  |  | PRAZO: 90 dias |  | 01/03/2017
CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO
ITEM | DISCRIMINAÇÃO |  |  | D I A S | [17 empty] | TOTAIS
|  |  |  | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 330 | 360 | 390 | 420 | 450 | 480 | 510 | 540
1. | CANTEIRO DE OBRAS |  | Percentual (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
2. | SERVIÇOS PRELIMINARES |  | Percentual (%) | 100% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
3. | PAREDES/PAINEIS |  | Percentual (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
4. | ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS |  | Percentual (%) | 0% | 30% | 70% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
5. | PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | Percentual (%) | 0% | 50% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
6. | PISOS |  | Percentual (%) | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
7. | FORROS |  | Percentual (%) | 0% | 70% | 30% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
8. | INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ ELETRIFICAÇÃO / |  | Percentual (%) | 30% | 30% | 40% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
| CABEAMENTO ESTRUTURADO |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
9. | INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS |  | Percentual (%) | 20% | 30% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
10. | SERVIÇOS DIVERSOS |  | Percentual (%) | 15% | 35% | 50% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
11. | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS/REFEIÇÕES |  | Percentual (%) | 10% | 25% | 65% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
12. | AR CONDICIONADO |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 0
13. | MOBILIÁRIO |  | Percentual (%) | 0% | 10% | 90% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF! | #REF!
14. | VIDROS |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
15. | REVESTIMENTOS DE PAREDES |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | 20% | 30% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
16. | FORROS |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 30% | 30% | 40% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
17. | REVESTIMENTO DE PISO |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 15% | 15% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 20% | 20% | 10% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
18. | FERRAGENS |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 100% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
19. | ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS |  | Percentual (%) | 10% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 10% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
20. | PINTURA |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 20% | 80% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
21. | DIVERSOS |  | Percentual (%) | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 0% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | 10% | #DIV/0!
|  |  | Valor (R$) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | #REF!
|  | PERCENTUAL SIMPLES |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0!
|  | PERCENTUAL ACUMULADO |  | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! | #DIV/0! |  | #REF!
|  | VALOR TOTAL SIMPLES (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | VALOR TOTAL ACUMULADO (R$) |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## Curva ABC
SERVIÇOS | VALOR | Acumulado | CLASSIFICAÇÃO | Categoria | Percentual | Qtde. | Valor | Total
INSTALAÇÃO ELÉTRICA/ ELETRIFICAÇÃO / | 0 | #DIV/0! | A | A | 20% | 2.6 | 0 | 0
ADMINISTRAÇÃO - MENSALISTAS/REFEIÇÕES | 0 | #DIV/0! | A | B | 30% | 6.5 | 0 | 0
MOBILIÁRIO | 0 | #DIV/0! | A | C | 50% | 13 | 0 | 0
PAREDES/PAINEIS | 0 | #DIV/0! | A
PINTURAS E REVESTIMENTOS DE PAREDES | 0 | #DIV/0! | A
PISOS | 0 | #DIV/0! | A
FORROS | 0 | #DIV/0! | A
CANTEIRO DE OBRAS | 0 | #DIV/0! | A
SERVIÇOS PRELIMINARES | 0 | #DIV/0! | A
ESQUADRIAS/FERRAGENS/VIDROS | 0 | #DIV/0! | A
INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS | 0 | #DIV/0! | A
SERVIÇOS DIVERSOS | 0 | #DIV/0! | A
AR CONDICIONADO | 0 | #DIV/0! | A

## Composições
PLANILHA DE COMPOSIÇÃO
Código Auxiliar | Ítem | Descrição | Unid. | Coeficiente | Valor unitário | Valor total
| 1 | REVESTIMENTO EM PLACA CIMENTÍCIA | M |  |  | 0
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.45 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 1.45 | 0 | 0
| cotação | PLACA CIMENTÍCIA 6MM | m² | 1.05 | 0 | 0
| cotação | PARAFUSOS AUTOBROCANTES COM ASAS | unid | 15 | 0 | 0
| 2 | REVESTIMENTO 7X24 PORTOBELLO LIVERPOOL COR BRANCA | M2 |  |  | 0
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.3573 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.661 | 0 | 0
| 34356 | REJUNTE BRANCO | kg | 3.98 | 0 | 0
| 00374 | ARGAMASSA PRONTA PARA REVESTIMENTO EXTERNO EM PAREDES | kg | 7 | 0 | 0
| COTAÇÃ | REVESTIMENTO 7X24 PORTOBELLO LIVERPOOL COR BRANCA | M² | 1.02 | 0 | 0
| 3 | PINTURA EM COR DE CONCRETO- MARMORIZADO | M2 |  |  | 0
| 88310 | PINTOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.072 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | h | 0.018 | 0 | 0
| COTAÇÃ | TINTA EFEITO MARMORIZADO ELEGANCE | KG | 1.2 | 0 | 0
| 4 | BRISE EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROESTÁTICA PRETO FOSCO 1 | M2 |  |  | 0
| COTAÇÃ | BRISE EM ESTRUTURA METÁLICA COM PINTURA ELETROESTÁTICA PRETO FOSCO | M2 | 1 | 0 | 0
| 5 | PISO LAMINADO PARA USO COMERCIAL - ALTO TRÁFEGO - COM TEXTURA RUSTICA E ACETINADA. SUGESTÃO - PISO LAMINADO EUCAFLOOR LINHA AMBIENCE ACÁCIA ANDORRA | M2 |  |  | 0
| 4791 | ADESIVO ACRILICO/COLA DE CONTATO | KG | 0.14 | 0 | 0
| 4792 | LAMINADO ALTO TRÁFEGO TEXTURA RÚSTICA | M2 | 1.05 | 0 | 0
| 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.17 | 0 | 0
| 6 | PORCELANATO 60X60CM, ESPESSURA 11MM, ACABAMENTO NATURAL SUGESTÃO PORTOBELLO BAUHAUS CEMENT 60X60 RET Código: 21786 | M2 |  |  | 0
| 21108 | PORCELANATO 60X60CM PORTOBELLO BAUHAUS CEMENT 60X60 RET Código: 21786 | M2 | 1.1 | 0 | 0
| 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.24 | 0 | 0
| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 0 | 0
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 0 | 0
| 7 | PORCELANATO 60X120CM, ESPESSURA 11MM, ACABAMENTO NATURAL SUGESTÃO PORTOBELLO BAUHAUS CEMENT 60X120 RET Código: 21786 | M2 |  |  | 0
| 21108 | PORCELANATO 60X120CM PORTOBELLO BAUHAUS CEMENT 60X120 RET Código: 21786 | M2 | 1.1 | 0 | 0
| 34357 | REJUNTE COLORIDO, CIMENTICIO | KG | 0.24 | 0 | 0
| 37595 | ARGAMASSA COLANTE TIPO ACIII | KG | 8.62 | 0 | 0
| 88256 | AZULEJISTA OU LADRILHISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.95 | 0 | 0
| 88316 | SERVENTE COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.34 | 0 | 0
| 8 | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 50X50mm CHAPA 18 | M |  |  | 0
|  | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 50X50mm CHAPA 18 | M | 1.05 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1414 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1414 | 0 | 0
| 9 | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 38X38mm CHAPA 18 | M |  |  | 0
|  | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 38X38mm CHAPA 18 | M | 1.05 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1125 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1125 | 0 | 0
| 10 | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 150x50mm CHAPA 18 | M |  |  | 0
|  | ELETROCALHA FURADA TIPO C PRÉ GALVANIZADA A QUENTE 150x50mm CHAPA 18 | M | 1.05 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1814 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1814 | 0 | 0
| 11 | COTOVELO RETO 50X50mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | COTOVELO RETO 50X50mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 12 | CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM | UNID |  |  | 0
|  | CRUZETA HORIZONTAL 90º P/ELETROCALHA 50X50 MM | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2564 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2564 | 0 | 0
| 13 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM | UNID |  |  | 0
|  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 100 X 50 MM | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2033 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.2033 | 0 | 0
| 14 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UNID |  |  | 0
|  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 50 X 50 MM | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 15 | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75 X 50 MM | UNID |  |  | 0
|  | T HORIZONTAL PARA ELETROCALHA 75 X 50 MM | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1851 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1851 | 0 | 0
| 16 | TALA PLANA PERFURADA 50mm | UNID |  |  | 0
|  | TALA PLANA PERFURADA 50mm | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.01 | 0 | 0
| 17 | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 100mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 100mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 18 | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 50mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 50mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 19 | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 75mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TAMPA PARA T HORIZONTAL 90º 75mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 20 | TAMPA PARA COTOVELO RETO 50mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TAMPA PARA COTOVELO RETO 50mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 21 | TAMPA PARA CRUZETA 90° 50mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TAMPA PARA CRUZETA 90° 50mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 22 | TERMINAL 100X50mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TERMINAL 100X50mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 23 | TERMINAL 50X50mm CHAPA 18 | UNID |  |  | 0
|  | TERMINAL 50X50mm CHAPA 18 | UNID | 1 | 0 | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.1051 | 0 | 0
| 24 | INSTALAÇÃO DE LUMINÁRIA | UNID |  |  | 0
| 88247 | AUXILIAR DE ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.55 | 0 | 0
| 88264 | ELETRICISTA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 0.45 | 0 | 0